Załącznik nr 2 do DAT.271.1.2026.AM


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stałych przeglądów technicznych 3 dźwigów w Wejherowskim Centrum Kultury :
1)	Dźwig MPGO 600FLEX nr fabr.: P1567, udźwig 600 kg;
2)	Dźwig MPGO 630FLEX nr fabr.: P1568, udźwig 630 kg;
3)	Dźwig NP-328, nr fabr.: 01/2012, udźwig 2500 kg.
W zakres usługi wchodzi :
1) wykonywanie stałej konserwacji i przeglądów dźwigów zgodnie z przepisami; Ministra Gospodarki, Urzędu Dozoru Technicznego, oraz instrukcją techniczno – ruchową wytwórcy;
2) dodatkowo płatne usuwanie usterek na każde zgłoszenie Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego OPZ. 
3) wykonywanie pomiarów elektrycznych;
4) udział w okresowych rewizjach Urzędu Dozoru Technicznego;
5) dostarczanie i wymiana środków smarujących, wkładek topikowych, drobnych elementów montażowych jak śruby, nakrętki, podkładki itp. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) prowadzenia przeglądów technicznych w czasie dni roboczych w godzinach od 7:00 do 15:00;
2) w przypadku awarii urządzeń podejmowania interwencji w godzinach od 15:00 do 21:00;
3) podejmowania czynności naprawczych w ciągu 3 godzin od chwili powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o niesprawności dźwigów, za wyjątkiem godzin od 21:00 do 7:00. 
4) Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wszelkich usterkach wykraczających poza zakres konserwacji, a kwalifikujących dźwig do naprawy, remontu, lub modernizacji.

3. Usługi nie objęte przedmiotem zamówienia
1) naprawy dźwigu spowodowana dewastacją, kradzieżą lub umyślnym zniszczeniem będzie wykonana na odrębne zlecenie Zamawiającego.
2) konserwacja, naprawa lub wymiana pionu zasilającego obwodów siłowych lub oświetleniowych do rozdzielnicy dźwigowej w maszynowni;
3) prace malarskie związane z konserwacją dźwigu;
4) prace murarskie w szybie (uzupełnianie tynków);
5) czyszczenie szyb w szybie windowym, przy czym wyjątek stanowi obsługa techniczna dźwigu podczas czyszczenia szyb przez firmę sprzątającą;


4. Realizacja napraw wychodzących poza zakres przedmiotu zamówienia

W przypadku wykrycia w trakcie Przeglądu technicznego usterki lub sytuacji o których mowa w pkt 3 niniejszego OPZ Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego, przedkładając mu jednocześnie ofertę cenową na dokonanie naprawy. Zamawiający może przyjąć i zaakceptować ofertę, w wyniku czego Wykonawca na podstawie odrębnie zawartego zlecenia niezwłocznie przystąpi do naprawy.
Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości strony niniejszej umowy wskazują, że Zamawiający posiada uprawnienie, ale nie obowiązek zlecenia naprawy usterki Wykonawcy. Naprawa usterki może zostać zlecona innemu podmiotowi, a nie Wykonawcy, stosownie do uznania Zamawiającego i obowiązujących go procedur. 




